## Water Consumption
Date | Day | Week | Month | Area | Reading (m3) | Reading (Litres) | Remarks
2026-05-11 | Mon | 20 | May-26 | SODECI | 0 | 0
2026-05-12 | Tue | 20 | May-26 | SODECI | 48 | 48000 | Trail and Filled the 50KL Tank
2026-06-01 | Mon | 23 | Jun-26 | BOILER | 72 | 72000
2026-06-02 | Tue | 23 | Jun-26 | BOILER | 94 | 94000
2026-06-03 | Wed | 23 | Jun-26 | BOILER | 111 | 111000
2026-06-04 | Thu | 23 | Jun-26 | BOILER | 130 | 130000
2026-06-05 | Fri | 23 | Jun-26 | BOILER | 140 | 140000
2026-06-06 | Sat | 23 | Jun-26 | BOILER | 159 | 159000
2026-06-07 | Sun | 24 | Jun-26 | BOILER | 179 | 179000
2026-06-08 | Mon | 24 | Jun-26 | BOILER | 192 | 192000
2026-06-09 | Tue | 24 | Jun-26 | BOILER | 214 | 214000
2026-06-10 | Wed | 24 | Jun-26 | BOILER | 238 | 238000
2026-06-11 | Thu | 24 | Jun-26 | BOILER | 258 | 258000
2026-06-12 | Fri | 24 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 0 | 0
2026-06-12 | Fri | 24 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 4 | 4000
2026-06-12 | Fri | 24 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-12 | Fri | 24 | Jun-26 | CANTEEN | 0 | 0
2026-06-12 | Fri | 24 | Jun-26 | BOILER | 269 | 269000
2026-06-13 | Sat | 24 | Jun-26 | SODECI | 48 | 48000
2026-06-13 | Sat | 24 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-13 | Sat | 24 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 4 | 4000
2026-06-13 | Sat | 24 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-13 | Sat | 24 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-13 | Sat | 24 | Jun-26 | BOILER | 290 | 290000
2026-06-14 | Sun | 25 | Jun-26 | SODECI | 49 | 49000
2026-06-14 | Sun | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-14 | Sun | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 4 | 4000
2026-06-14 | Sun | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-14 | Sun | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-14 | Sun | 25 | Jun-26 | BOILER | 306 | 306000
2026-06-15 | Mon | 25 | Jun-26 | SODECI | 49 | 49000
2026-06-15 | Mon | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-15 | Mon | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 5 | 5000
2026-06-15 | Mon | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-15 | Mon | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-15 | Mon | 25 | Jun-26 | BOILER | 323 | 323000
2026-06-16 | Tue | 25 | Jun-26 | SODECI | 49 | 49000
2026-06-16 | Tue | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-16 | Tue | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 5 | 5000
2026-06-16 | Tue | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-16 | Tue | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-16 | Tue | 25 | Jun-26 | BOILER | 345 | 345000
2026-06-17 | Wed | 25 | Jun-26 | SODECI | 49 | 49000
2026-06-17 | Wed | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-17 | Wed | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 5 | 5000
2026-06-17 | Wed | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-17 | Wed | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-17 | Wed | 25 | Jun-26 | BOILER | 366 | 366000
2026-06-18 | Thu | 25 | Jun-26 | SODECI | 49 | 49000
2026-06-18 | Thu | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-18 | Thu | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 5 | 5000
2026-06-18 | Thu | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-18 | Thu | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-18 | Thu | 25 | Jun-26 | BOILER | 384 | 384000
2026-06-19 | Fri | 25 | Jun-26 | SODECI | 50 | 50000
2026-06-19 | Fri | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-19 | Fri | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 5 | 5000
2026-06-19 | Fri | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-19 | Fri | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-19 | Fri | 25 | Jun-26 | BOILER | 389 | 389000
2026-06-20 | Sat | 25 | Jun-26 | SODECI | 50 | 50000
2026-06-20 | Sat | 25 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-20 | Sat | 25 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 6 | 6000
2026-06-20 | Sat | 25 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-20 | Sat | 25 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-20 | Sat | 25 | Jun-26 | BOILER | 400 | 400000
2026-06-21 | Sun | 26 | Jun-26 | SODECI | 50 | 50000
2026-06-21 | Sun | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-21 | Sun | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-21 | Sun | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-21 | Sun | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-21 | Sun | 26 | Jun-26 | BOILER | 420 | 420000
2026-06-22 | Mon | 26 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-22 | Mon | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-22 | Mon | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-22 | Mon | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-22 | Mon | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-22 | Mon | 26 | Jun-26 | BOILER | 439 | 439000
2026-06-23 | Tue | 26 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-23 | Tue | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-23 | Tue | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-23 | Tue | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-23 | Tue | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-23 | Tue | 26 | Jun-26 | BOILER | 460 | 460000
2026-06-24 | Wed | 26 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-24 | Wed | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-24 | Wed | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-24 | Wed | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-24 | Wed | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-24 | Wed | 26 | Jun-26 | BOILER | 483 | 483000
2026-06-25 | Thu | 26 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-25 | Thu | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-25 | Thu | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-25 | Thu | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-25 | Thu | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-25 | Thu | 26 | Jun-26 | BOILER | 508 | 508000
2026-06-26 | Fri | 26 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-26 | Fri | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-26 | Fri | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-26 | Fri | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-26 | Fri | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-26 | Fri | 26 | Jun-26 | BOILER | 520 | 520000
2026-06-27 | Sat | 26 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-27 | Sat | 26 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-27 | Sat | 26 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-27 | Sat | 26 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-27 | Sat | 26 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-27 | Sat | 26 | Jun-26 | BOILER | 543 | 543000
2026-06-28 | Sun | 27 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-28 | Sun | 27 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-28 | Sun | 27 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-28 | Sun | 27 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-28 | Sun | 27 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-28 | Sun | 27 | Jun-26 | BOILER | 558 | 558000
2026-06-29 | Mon | 27 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-29 | Mon | 27 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-29 | Mon | 27 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-29 | Mon | 27 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-29 | Mon | 27 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-29 | Mon | 27 | Jun-26 | BOILER | 583 | 583000
2026-06-30 | Tue | 27 | Jun-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-06-30 | Tue | 27 | Jun-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-06-30 | Tue | 27 | Jun-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-06-30 | Tue | 27 | Jun-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-06-30 | Tue | 27 | Jun-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-06-30 | Tue | 27 | Jun-26 | BOILER | 611 | 611000
2026-07-01 | Wed | 27 | Jul-26 | SODECI | 51 | 51000
2026-07-01 | Wed | 27 | Jul-26 | BOILER | 611 | 611000
2026-07-01 | Wed | 27 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-01 | Wed | 27 | Jul-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-07-01 | Wed | 27 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-01 | Wed | 27 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-02 | Thu | 27 | Jul-26 | SODECI | 53 | 53000
2026-07-02 | Thu | 27 | Jul-26 | BOILER | 627 | 627000
2026-07-02 | Thu | 27 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-02 | Thu | 27 | Jul-26 | RESIDENCE | 5 | 5000
2026-07-02 | Thu | 27 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-02 | Thu | 27 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-03 | Fri | 27 | Jul-26 | SODECI | 54 | 54000
2026-07-03 | Fri | 27 | Jul-26 | BOILER | 652 | 652000
2026-07-03 | Fri | 27 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-03 | Fri | 27 | Jul-26 | RESIDENCE | 8 | 8000
2026-07-03 | Fri | 27 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-03 | Fri | 27 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-04 | Sat | 27 | Jul-26 | SODECI | 54 | 54000
2026-07-04 | Sat | 27 | Jul-26 | BOILER | 670 | 670000
2026-07-04 | Sat | 27 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-04 | Sat | 27 | Jul-26 | RESIDENCE | 8 | 8000
2026-07-04 | Sat | 27 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-04 | Sat | 27 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-05 | Sun | 28 | Jul-26 | SODECI | 54 | 54000
2026-07-05 | Sun | 28 | Jul-26 | BOILER | 686 | 686000
2026-07-05 | Sun | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-05 | Sun | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 8 | 8000
2026-07-05 | Sun | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-05 | Sun | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-06 | Mon | 28 | Jul-26 | SODECI | 54 | 54000
2026-07-06 | Mon | 28 | Jul-26 | BOILER | 688 | 688000
2026-07-06 | Mon | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-06 | Mon | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 8 | 8000
2026-07-06 | Mon | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-06 | Mon | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-07 | Tue | 28 | Jul-26 | SODECI | 54 | 54000
2026-07-07 | Tue | 28 | Jul-26 | BOILER | 715 | 715000
2026-07-07 | Tue | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 7 | 7000
2026-07-07 | Tue | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 8 | 8000
2026-07-07 | Tue | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-07 | Tue | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-08 | Wed | 28 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-08 | Wed | 28 | Jul-26 | BOILER | 746 | 746000
2026-07-08 | Wed | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-08 | Wed | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-08 | Wed | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-08 | Wed | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-09 | Thu | 28 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-09 | Thu | 28 | Jul-26 | BOILER | 773 | 773000
2026-07-09 | Thu | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-09 | Thu | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-09 | Thu | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-09 | Thu | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-10 | Fri | 28 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-10 | Fri | 28 | Jul-26 | BOILER | 798 | 798000
2026-07-10 | Fri | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-10 | Fri | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-10 | Fri | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-10 | Fri | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-11 | Sat | 28 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-11 | Sat | 28 | Jul-26 | BOILER | 823 | 823000
2026-07-11 | Sat | 28 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-11 | Sat | 28 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-11 | Sat | 28 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-11 | Sat | 28 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-12 | Sun | 29 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-12 | Sun | 29 | Jul-26 | BOILER | 850 | 850000
2026-07-12 | Sun | 29 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-12 | Sun | 29 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-12 | Sun | 29 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-12 | Sun | 29 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-13 | Mon | 29 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-13 | Mon | 29 | Jul-26 | BOILER | 856 | 856000
2026-07-13 | Mon | 29 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-13 | Mon | 29 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-13 | Mon | 29 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-13 | Mon | 29 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-14 | Tue | 29 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-14 | Tue | 29 | Jul-26 | BOILER | 895 | 895000
2026-07-14 | Tue | 29 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-14 | Tue | 29 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-14 | Tue | 29 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-14 | Tue | 29 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-15 | Wed | 29 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-15 | Wed | 29 | Jul-26 | BOILER | 921 | 921000
2026-07-15 | Wed | 29 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-15 | Wed | 29 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-15 | Wed | 29 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-15 | Wed | 29 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-16 | Thu | 29 | Jul-26 | SODECI | 58 | 58000
2026-07-16 | Thu | 29 | Jul-26 | BOILER | 952 | 952000
2026-07-16 | Thu | 29 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-16 | Thu | 29 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-16 | Thu | 29 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-16 | Thu | 29 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
2026-07-17 | Fri | 29 | Jul-26 | SODECI | 90 | 90000 | Leakage at Input SODECI piper before valve
2026-07-17 | Fri | 29 | Jul-26 | BOILER | 984 | 984000
2026-07-17 | Fri | 29 | Jul-26 | LOW CARE TOILET | 8 | 8000
2026-07-17 | Fri | 29 | Jul-26 | RESIDENCE | 20 | 20000
2026-07-17 | Fri | 29 | Jul-26 | CANTEEN | 2 | 2000
2026-07-17 | Fri | 29 | Jul-26 | HIGH CARE TOILET | 2 | 2000
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
| Sat | 0 | Jan-00 |  |  | 0
Formulas:
Week = WEEKNUM([Date])